Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БелорусскиЙ государственный университет

информатики и радиоэлектроники

Факультет телекоммуникаций

Кафедра защиты информации

|  |
| --- |
| *К защите допустить*: |
| Заведующий кафедрой ЗИ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Борботько |

Пояснительная записка

к дипломной работе

на тему

**Вычислительно-измерительный комплекс параметров АФАР с двухкоординатным сканером**

БГУИР ДР 1-45 01 02-003

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Студент |  | А.А. Гавриченко |
| Руководитель |  | В.Т. Ревин |
| Консультанты: |  |  |
| *от кафедры ЗИ* |  | М.Ю. Дерябина |
| *по экономической части* |  | Е.Э. Титова |
| *по охране труда (экологической безопасности, ресурсо- и энергосбережению)* |  | Д.А. Мельниченко |
| Нормоконтролер |  | О.И. Минченок |
| Рецензент |  |  |

Минск 2017Министерство образования Республики Беларусь

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Факультет | TK | | | | | Кафедра | | | | ЗИ | | | | | | | | | | |
| Специальность |  | | | | | Специализация | | | | | | | – | | | | | | | |
| УТВЕРЖДАЮ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | Зав. кафедрой | | | |
| « | | | | | | | | | | | |  | | » | |  | | | 20 | г. |
| **ЗАДАНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **по дипломному проекту (работе) студента** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гавриченко Артура Андреевича | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (фамилия, имя, отчество) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Тема проекта (работы): | | | Вычислительно-измерительный комплекс параметров АФАР | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с двухкоординатным сканером | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| утверждена приказом по университету от | | | | | | « |  | | » | |  | | | | 2017 г. | | | № |  | |
| 2 Срок сдачи студентом законченной работы | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3 Исходные данные к проекту: | | | | Диапазон частот - 8 – 12 ГГц; Характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | |
| позиционирования : зона сканирования по оси X- 700 мм; pона сканирования по оси Y: 1200 мм; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| точность: +-0,5 мм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Введение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Измеряемые параметры АФАР и методы их измерения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Технические требования к измерительно-вычислительному комплексу. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Измерительно-вычислительный комплекс для измерения параметров АФАР. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Методика выполнения измерений параметров АФАР. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Результаты экспериментальных исследований АФАР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Технико-экономическое обоснование затрат на проектирование и установку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вычислительно-измерительного комплекса. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Охрана труда. . Обеспечение защиты от электромагнитных полей при проведении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| измерений параметров АФАР. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заключение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Список литературы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приложение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Перечень графических материалов (с точным указанием обязательных чертежей): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Содержание задания по технико-экономическому обоснованию. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технико-экономическое обоснование затрат на проектирование и установку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вычислительно-измерительного комплекса. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задание выдал |  | | | | Е.Э. Титова | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Содержание задания по охране труда и экологической безопасности, ресурсо- и энергосбережению (указать конкретное наименование раздела).  Охрана труда. Обеспечение защиты от электромагнитных полей при проведении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| измерений параметров АФАР. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задание выдал | |  | | | Д.А. Мельниченко | | | | | | | | | | | | | | | |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапов дипломного проекта (работы) | Объем этапа,  % | Срок выполнения этапа | Примечание |
| Проведение патентного поиска по теме проекта | 15-20 |  |  |
| Написание введения, первой и второй глав проекта | 15-20 |  |  |
| Написание третьей, четвертой глав проекта | 20-25 |  |  |
| Написание пятой, шестой, седьмой глав проекта | 10-15 |  |  |
| Оформление пояснительной записки | 20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата выдачи задания |  | | Руководитель | |  | В. Т. Ревин |
| Задание принял к исполнению | |  | | А.А. Гавриченко | |